УТВЕРЖДАЮ:

Зав. кафедрой

«Электротехника и электроника»

________________ Бладыко Ю.В.

Январь  2021 г.

Экзаменационные вопросы по курсу 
“Электрообеспечение горных производств”

для групп 30208116

1. Система электроснабжения предприятий и требования к ней.

2. Источники энергоснабжения ГП. Основные виды электростанций.

3. Характеристики потребителей электроэнергии.

4. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности их электроснабжения.

5. Внешнее электроснабжение шахт.

6. Шахтные электрические сети.

7. Конструкции воздушных и кабельных сетей.

8. Конструкции токопроводов.

9. Выбор напряжения, способа выполнения, числа и сечения питающих линий.

10. Выбор числа, мощности и месторасположения трансформаторных подстанций.

11. Защиты линий электропередачи разных напряжений.

12. Схема распределения электроэнергии на ГП.

13. Внутренние сети и их виды.

14. Силовые, осветительные и контрольные сети ГП.

15. Подвод электроэнергии к подвижным приёмникам.

16. Электроснабжение глубоких шахт

17. Электроснабжение неглубоких шахт.

18. Распределительные устройства сетей внешнего и внутреннего электроснабжения ГП.

19. Трансформаторные подстанции.

20. Конструкции подземных трансформаторных подстанций и их особенности.

21. Задачи релейной защиты, автоматизации и телемеханики в системах электроснабжения ГП.

22. Элементная база релейной защиты, автоматики и телемеханики.

23. Автоматическое повторное включение.

24. Автоматическое включение резерва.

25. Максимальные нагрузки.

26. Пиковый ток.

27. Определение расхода электроэнергии.

28. Удельные расходы электроэнергии.

29. Выбор рода тока и напряжения основных и вспомогательных приемников.

30. Допустимые уровни питающего напряжения.

Январь 2021 г.

Основная литература

- Грейсух, М.В.Электроснабжение угольных и рудных шахт / М.В. Грейсух, Л.Н. Кутовой – М.: Недра, 1965. – 360 с.

- Плащанский Л.К. Основы электроснабжения горных предприятий. Учебник для вузов по специальности “Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов”. – М.: Издательство МГГУ, 2006.– 499 с., ил.

- Светличный, П.Л. Электропривод и электроснабжение горных машин / П.Л. Светличный – М.: Недра, 1968. – 312 с.

- Князевский, Б.А Электроснабжение и электрооборудование промышленных предприятий и цехов / Б. А. Князевский, Б.Ю. Липкин. – М.: Энергия, 1971.–431 с.

- Светличный, П.Л. Справочник энергетика угольной шахты / П.Л. Светличный.– М.: Недра, 1971.– 647 с.

- Тихонов Н.В. Горная механика / Н.В. Тихонов, А.М. Лимитовский. –М.: Недра, 1978.– 312 с.

- Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. Под общей редакцией А.А. Фёдорова, Г.В. Сербиновского. В 2 томах. Т. 2. Электрооборудование. 1986.– 591 с.

- Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Под общей редакцией А.А. Фёдорова, Г.В. Сербиновского. Энергоатомиздат. 1981. – 624 с.

- Лабораторные работы (практикум) по курсу «Электротехника и электроника» для студентов неэлектрических специальностей. Под ред В.С. Лившица. Часть IV.–Мн.: БПИ, 1989. – 46 с.

Дополнительная  литература

- Селищев, А.Н. Шахтные сухие трансформаторы и передвижные подстанции / А.Н. Селищев. – М.: Недра, 1968. – 383 с.

- Ключев, В.Н. Электропривод и автоматизация общепромышленных механизмов / В.Н. Ключев, В.М. Терехов. – М.: Энергия, 1980 – 359 с.

- Фёдоров, А.А. Электроснабжение промышленных предприятий / А.А. Фёдоров, Э.М. Ристхейн. – М.: Энергия, 1981 – 360 с.

- Единые правила безопасности по разработке рудных, не рудных и россыпных  месторождений полезных ископаемых подземным способом (ПБ 03-553–03) / Кол. авторов.– М.: ГУП “НТЦ Промышленная безопасность”, 2003.– 200 с.

- Правила технической безопасности при разработке подземным способом соляных месторождений Республики Беларусь.– Мн.: МОУП Слуцкая укрупнённая типография, 2006.– 143 с.

- Правила устройства электроустановок. – 7-е изд.– М.: Омега – Л, 2006, – 268 с.

- Правила устройства электроустановок: действие Правил в энергетике Республики Беларусь подтверждено письмом Белэнерго № 31/54; от 02.06.99 г.– 6-е изд., перераб. и доп.– Вильнюс: Ксения, 2006. – 640 с.