Утверждаю зав. каф. 
«Электротехника и электроника»

________________Ю.В. Бладыко

протокол № 4 от 24. 11. 2021

### Вопросы по курсу

#### "Электротехника и электроника"

Раздел 1 	Электротехника.

- Электрическая цепь, ее элементы, основные понятия и законы.

- Баланс мощности. КПД. Режимы работы линии электропередачи.

- Методы исследования сложных электрических цепей постоянного тока

- Основные параметры синусоидально изменяющихся величин.

- Формы представления синусоидальных функций. Закон Ома в комплексной форме.

- Приемники R, L, C, в цепи переменного тока.

- Мощность в цепи переменного тока. Коэффициент мощности

- Получение, свойство трехфазной системы ЭДС. Фазные и линейные напряжения.

- Классификация и способы включения приемников в трехфазную цепь.

- Трехфазная цепь при соединении приемников по схеме четырехпроводная звезда. Назначение нейтрального провода.

- Трехфазная цепь при соединении приемников по схеме треугольник. Симметричный режим работы.

- Мощность трехфазной цепи.

- Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

- Устройство, принцип действия однофазного двухобмоточного трансформатора.

- Трехфазные трансформаторы. Автотрансформаторы. Назначение, строение, принцип действия.

- Асинхронный двигатель. Устройство, разновидности.

- Принцип действия асинхронного двигателя. Основные характеристики

- Пуск асинхронного двигателя

- Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя.

- Синхронный генератор. Строение, назначение, основные характеристики.

- Синхронный двигатель. Строение, назначение, основные характеристики

- Двигатель постоянного тока. Принцип действия, пуск.

Раздел 2 Электроника.

- Образование и свойства n-р-перехода. Вольтамперная характеристика. Виды пробоя.

- Полупроводниковые диоды и их краткая характеристика.

- Биполярные транзисторы: характеристики, схемы включения, основные параметры.

- Полевые транзисторы с управляющим p-n переходом, принцип работы, основные характеристики.

- Полевые транзисторы МДП - типа, принцип работы, основные характеристики.

- Тиристоры.

- Однофазный однополупериодный выпрямитель.

- Однофазный мостовой выпрямитель.

- Трехфазный мостовой выпрямитель (схема Ларионова).

- Сглаживающие фильтры: назначение, схемы включения.

- Усилительный каскад на биполярном транзисторе.

- Операционные усилители (ОУ): обозначение, параметры и характеристики.

- Логические элементы: определения, обозначения.

Темы практических заданий в билетах

##### Расчет сложных цепей постоянного тока с помощью законов Кирхгофа.

- Расчет сложных цепей постоянного тока методом контурных токов.

- Расчет цепи переменного тока при различных способах соединения нагрузки.

- Расчет трехфазной цепи при различных способах соединения потребителей.

- Реализация логических функций в заданном базисе (2И-НЕ, 3ИЛИ-НЕ, 2И, НЕ и пр.)