УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

«Электротехника и электроника»

________________ Бладыко Ю.В.

14 декабря   2016 г.

Вопросы к зачёту по курсу

“Электрообеспечение горных производств”  для группы  302812

1. Система электроснабжения предприятий и требования к ней.

2. Особенности работы оборудования ГП и требования режимам работы оборудования ГП.

3. Источники энергоснабжения ГП. Основные виды электростанций.

4. Характеристики потребителей электроэнергии.

5. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности их электроснабжения.

6. Внешнее электроснабжение шахт.

7. Шахтные электрические сети.

8. Конструкции воздушных и кабельных сетей.

9. Конструкции токопроводов.

10. Электрические расчёты сетей на токи К.З.

10. Выбор напряжения, способа выполнения, числа и сечения питающих линий.

11. Выбор числа, мощности и месторасположения трансформаторных подстанций.

12. Защиты линий электропередачи разных напряжений.

13. Схема распределения электроэнергии на ГП.

14. Внутренние сети и их виды.

15. Определение сечений проводников внутренних сетей.

16. Прокладка сетей внутреннего электроснабжения по территории ГП.

17. Силовые, осветительные и контрольные сети ГП.

18. Защиты сетей внутреннего электроснабжения и обеспечение их взрывобезопасности.

19. Подвод электроэнергии к подвижным приёмникам.

20. Электроснабжение глубоких шахт.

21. Электроснабжение неглубоких шахт.

22. Электрическое оборудование подъёма.

23. Электрооборудование вентиляторных установок.

24. Регулирование турбомашин.

25. Распределительные устройства сетей внешнего и внутреннего электроснабжения ГП.

26. Закрытые распределительные устройства.

27. Открытые распределительные устройства.

28. КРУ для работы в зонах с загрязненной средой.

29. Трансформаторные подстанции.

30.Схемы подстанций.

31. Обеспечение взрывобезопасности трансформаторов и подстанций.

32. Конструкции трансформаторных подстанций.

33. Конструкции подземных трансформаторных подстанций и их особенности.

34. Задачи релейной защиты, автоматизации и телемеханики в системах электроснабжения ГП.

35. Элементная база релейной защиты, автоматики и телемеханики.

36. Защита трансформаторов.

37. Защита электрических линий.

38 Защита электродвигателей.

39. Автоматическое повторное включение.

40. Автоматическое включение резерва.

41. Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок.

42. Определение электричес. нагрузок ГП.

43. Определение среднегодовых мощностей.

44. Максимальные нагрузки.

45. Пиковый ток.

46. Определение расхода электроэнергии.

47. Удельные расходы электроэнергии.

48. Вопросы экономии электроэнергии на ГП.

49. Потери мощности и электроэнергии в шахтных сетях.

50. Потери мощности и электроэнергии в трансформаторах.

51. Потери мощности и электроэнергии в реакторах.

52. Компенсация реактивной мощности.

53. Использование синхронных двигателей и конденсаторов для повышения коэффициента мощности.

54. Выбор способа компенсации реактивной мощности.

55. Выбор рода тока и напряжения основных и вспомогательных приемников.

56. Допустимые уровни питающего напряжения.

57. Определение отклонений напряжения при пусках двигателей.

58. Средства, обеспечивающие допустимые уровни питающих напряжений.

Основная литература

- Грейсух, М.В.Электроснабжение угольных и рудных шахт / М.В. Грейсух, Л.Н. Кутовой – М.: Недра, 1965. – 360 с.

- Плащанский Л.К. Основы электроснабжения горных предприятий. Учебник для вузов по специальности “Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов”. – М.: Издательство МГГУ, 2006.– 499 с., ил.

- Светличный, П.Л. Электропривод и электроснабжение горных машин / П.Л. Светличный – М.: Недра, 1968. – 312 с.

- Князевский, Б.А Электроснабжение и электрооборудование промышленных предприятий и цехов / Б. А. Князевский, Б.Ю. Липкин. – М.: Энергия, 1971.–431 с.

- Светличный, П.Л. Справочник энергетика угольной шахты / П.Л. Светличный.– М.: Недра, 1971.– 647 с.

- Тихонов Н.В. Горная механика / Н.В. Тихонов, А.М. Лимитовский. –М.: Недра, 1978.– 312 с.

- Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. Под общей  редакцией А.А. Фёдорова, Г.В. Сербиновского. В 2 томах. Т. 2. Электрооборудование. 1986.– 591 с.

- Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Под общей редакцией А.А. Фё-дорова, Г.В. Сербиновского. Энергоатомиздат. 1981. – 624 с.

- Лабораторные работы (практикум) по курсу «Электротехника и электроника» для студентов неэлектрических специальностей. Под ред В.С. Лившица. Часть IV.–Мн.: БПИ, 1989. – 46 с.

Дополнительная  литература

- Селищев, А.Н. Шахтные сухие трансформаторы и передвижные подстанции / А.Н. Селищев. – М.: Недра, 1968. – 383 с.

- Ключев, В.Н. Электропривод и автоматизация общепромышленных механизмов / В.Н. Ключев, В.М. Терехов. – М.: Энергия, 1980 – 359 с.

- Фёдоров, А.А. Электроснабжение промышленных предприятий / А.А. Фёдоров, Э.М. Ристхейн. – М.: Энергия, 1981 – 360 с.

- Единые правила безопасности по разработке рудных, не рудных и россыпных  месторождений полезных ископаемых подземным способом (ПБ 03-553–03) / Кол. авторов.– М.: ГУП “НТЦ Промышленная безопасность”, 2003.– 200 с.

- Правила технической безопасности при разработке подземным способом соляных месторождений Республики Беларусь.– Мн.: МОУП Слуцкая укрупнённая типография, 2006.– 143 с.

- Правила устройства электроустановок. – 7-е изд.– М.: Омега – Л, 2006, – 268 с.

- Правила устройства электроустановок: действие Правил в энергетике Республики Беларусь подтверждено письмом Белэнерго № 31/54; от 02.06.99 г.– 6-е изд., перераб. и доп.– Вильнюс: Ксения, 2006. – 640 с.