УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой «Электротехника

и электроника»

_______________Бладыко Ю.В.

Экзаменационные вопросы по курсу ТОЭ для ПСФ

- Трехфазный генератор. Фазные и линейные напряжения. Соединение фаз генератора и   нагрузки «звездой» и «треугольником».

- Расчет четырехпроводной линии с нагрузкой «звезда».

- Расчет трехпроводной цепи с нагрузкой «звезда».

- Расчет трехфазной нагрузки «треугольник».

- Мощности в трехфазных цепях.

- Нелинейные резисторы. Вольтамперные характеристики. Статические и дифференциальные сопротивления. Типы нелинейных резисторов.

- Последовательное и параллельное соединения нелинейных резисторов.

- Расчет разветвленной цепи с одним нелинейным элементом.

- Анализ стабилизатора напряжения: а) в режиме х.х., б) с нагрузкой.

- Характеристики магнитных материалов. Закон полного тока. Законы Кирхгофа, магнитное сопротивление.

- Расчет простых магнитных цепей: прямая задача.

- Расчет простых магнитных цепей: обратная задача.

- Коммутация в электрической цепи. Законы коммутации. Динамические уравнения R-,
L -, C - элементов.

14. Составление дифференциального уравнения для цепи первого порядка. Общее решение уравнения.

15. Цепь первого порядка: характеристическое уравнение, постоянная времени, расчет постоянных интегрирования.

16.  Переходный процесс в последовательном RLC- контуре (корни действительные и разные: 1) U > E,  2) U < E, 3) U = E). Вид свободной составляющей при наличии кратных корней.

17. Анализ катушки индуктивности с ферромагнитным сердечником: исходная схема замещения. Вывод выражения для трансформаторной ЭДС.

18. Катушка со сталью: форма кривой тока, учет первой и третьей гармоник, конечная схема замещения.

19. Назначение, устройство и принцип работы трансформатора. Размагничивающее действие вторичного тока, процесс компенсации размагничивания.

20. Схема замещения трансформатора. Приведенная схема замещения, физический смысл всех ее параметров.

21. Уравнения приведенного трансформатора. Построение векторной диаграммы

22. Экспериментальное исследование трансформатора: 1) опыт х.х.; 2) опыт короткого замыкания. Лабораторный автотрансформатор (ЛАТР ). Расчет параметров трансформатора.

23. Трехфазные трансформаторы: конструкция, особенности расчета.

24. Измерительный трансформатор напряжения: назначение, конструкция, применение в схеме с ваттметром.

25. Измерительный трансформатор тока: назначение, конструкция, принцип работы, применение при измерении мощности.

26. Принцип работы генераторов и двигателей постоянного тока. Создание момента сопротивления и противоЭДС.

27. Конструкция статора и якоря двухполюсной машины постоянного тока. Щеточно- коллекторный узел.

28. Основные уравнения машины постоянного тока. Электрические схемы двигателя и генератора.

- Двигатели  постоянного тока с различным типом возбуждения: схемы и механические характеристики.

- Типы возбуждения генераторов постоянного тока. Процесс самовозбуждения машины, три необходимых условия. Характеристика холостого хода и внешняя характеристика.

- Типы механических характеристик рабочих машин (механизмов). Условия, при которых применяется прямой пуск двигателей постоянного тока (ДПТ). Пуск ДПТ с помощью пускового реостата: схема, характеристики.

- Пуск двигателя постоянного тока при пониженном напряжении: способы, схемы пуска, механические характеристики.

- Способы регулирования частоты вращения двигателей постоянного тока.

- Конструкция асинхронного трехфазного двигателя. Типы роторов.

- Принцип работы асинхронного двигателя. Синхронная частота вращения. Скольжение. Реверс двигателя.

- ЭДС и электромагнитный момент  асинхронного двигателя.

- Схема замещения одной фазы асинхронного двигателя (АД). Механическая характеристика  АД и ее анализ.

- Упрощенная формула Клосса для асинхронного двигателя (АД). Паспортные данные АД. Расчет максимального момента и критического скольжения.

- Способы пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

- Пуск асинхронного двигателя с фазным ротором.

- Способы регулирования частоты вращения асинхронных двигателей.

- Способы торможения асинхронных двигателей: 1) противовключением; 2) рекуперативное; 3) динамическое.

43. Устройство синхронных машин. Принцип работы синхронного двигателя, способы пуска.

44. Принцип работы синхронного генератора. ЭДС генератора, схема замещения, угол нагрузки.

45. Электромагнитный момент синхронного двигателя. Угловая и механическая  характеристики.

- Регулирование коэффициента мощности синхронного двигателя. Синхронный компенсатор.