ИНФОРМАЦИОННО–ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

гр. 10601114; 10601214; 10609114; 10602114; 10602214

Литература основная

- Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техника: учебное пособие / К.К. Ким, Г.Н. Анисимов, В.Ю. Барбарович [и др.]. – СПб.: Питер, 2006. – 368 с.       http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3738370

- Раннев Г. Г. Методы и средства измерений: Учебник для вузов  — М.: «Академия», 2004. — 336 с.

- Раннев Г. Г.  Измерительные информационные системы: — М.:  «Академия», 2010. — 336 с.

- Информационно-измерительная техника: лабораторные работы (практикум) для студентов электротехнических специальностей / сост.: Ю.А. Куварзин , А.В. Куцыло [и др.]. – Мн.: БНТУ, 2008. – 57 с.

- Электроизмерительные приборы     http://www.pribortorg.by/ru/catalog

- Продукция  "ЭНЕРГОМЕРА"     (счетчики)    http://energomera.by

- Датчики. Принцип, характеристики   http://www.chipdip.ru/catalog/sensors/

Литература дополнительная

- Статьи по совр. электротех. измерениям http://www.sonel.ru/ru/biblio/article/

- Интеллект. сенсоры. Лекции. http://www.intuit.ru/studies/courses/590/446/info

- Продукция  (мультиметры, осцил, пирометры, токоизм. клещи) http://uni-t.by

- ООО  «Европрибор» — (уровнемеры, неэлектр изм)    http://epr.by/

Вопросы зачета ИИТ

- Прямые, косвенные, совместные измерения

- Статические и динамические измерения.

- Метрологические и неметрологические характеристики средств измерений

- Классы точности средств измерений, обозначения.

- Обозначения электромеханических приборов (ЭМП), их общие узлы

- Магнитоэлектрические ЭМП (устройство, принцип действия, характеристики)

- Электромагнитные ЭМП (устройство, принцип действия, характеристики)

- Электродинамические ЭМП (устройство, принцип действия, характеристики)

- Ферродинамические ЭМП (устройство, характеристики)

- Индукционные ЭМП (устройство, принцип действия, характеристики)

- Термоэлектрические ЭМП (устройство, характеристики)

- Выпрямительные и комбинированные ЭМП (устройство, характеристики)

- Применение шунтов, делителей напряжения, масштабирующих усилителей.

- Измерительные трансформаторы тока (устройство, принцип действия).

- Измерительные трансформаторы напряжения (устройство, принцип действия).

- Подключение измерительных приборов к измерительным трансформаторам.

- Датчики тока на основе эффекта Холла.

- Оптоволоконный датчик тока на основе эффекта Фарадея.

- Датчик переменного тока на основе катушек Роговского.

- Измерение активной мощности постоянного и переменного тока

- Измерение активной мощности в трехфазных цепях.

- Измерение реактивной мощности в трехфазных цепях

- Электромеханические частотомеры устройство, принцип действия.

- Электромеханические фазометры устройство, принцип действия,

- Измерения несинусоидальных токов и напряжений.

- Анализ формы электрических сигналов (анализаторы гармоник)

- Компенсаторы постоянного тока устройство, принцип действия и характеристики

- Компенсаторы переменного тока устройство, принцип действия и характеристики

- Измерители на основе мостовых схем области применения

- Электромеханические и электронные омметры.

- Регистрирующие измерительные приборы, самопишущие приборы

- Электронные аналоговые приборы устройство, принцип действия

- Аналоговые преобразователи амплитудного, среднего, действующего значения

- Измерительные преобразователи и приборы для измерений магнитных величин

- Цифровые измерительные приборы, обобщенная структурная схема.

- Аналого-цифровые преобразователи (принцип действия, характеристики)

- Цифро-аналоговые преобразователи (принцип действия, характеристики)

- Цифровые измерители частоты, измерители временных интервалов, фазометры

- Приборы измерения переходных процессов осциллографы

- Электронные счетчики электрической энергии

- Анализаторы параметров качества электрической энергии

- Измерение параметров пассивных элементов R, L, C.

- Косвенные измерения параметров пассивных элементов.

- Информационно-измерительные комплексы автоматизированных систем

- Многоканальная регистрация процессов, тренды оперативные, архивные.

- Функциональные уровни промышленных измерительных систем.

- Примерная схема блока сопряжения с датчиком