Лабораторная работа 3.1

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ

Цель работы: изучение принципа действия и свойств однофазных и трехфазных выпрямителей; ознакомление с простейшими сглаживающими фильтрами.

Общие сведения

Выпрямителем называется устройство преобразования переменного напряжения в постоянное. Выпрямительное устройство, помимо выпрямителя В, в который входят один или несколько включенных по определенной схеме вентилей, содержит в себе силовой трансформатор Т, сглаживающий фильтр СФ и стабилизатор Ст (рисунок 1.1). В зависимости от условий работы и требований отдельные узлы выпрямительного устройства могут отсутствовать.

Основным элементом выпрямителя является вентиль (диод) - это нелинейный элемент, обладающий незначительным сопротивлением току в прямом направлении и весьма большим - в обратном. Наибольшее распространение получили полупроводниковые диоды, вентильные свойства которых определяются свойствами p-n-перехода – контактом двух полупроводниковых материалов с различными типами электропроводности.

Вольтамперная характеристика полупроводникового диода и его условное графическое обозначение приведены на рисунке 1.2. Для указанных направлений положительные ток и напряжение называют прямыми, отрицательные – обратными.

Основные параметры диодов: предельно допустимый прямой ток (постоянная составляющая) и максимально допустимое постоянное обратное напряжение. Превышение их приводит к необратимым процессам в p-n-переходе, разрушающим его.

Рассмотрим следующие выпрямители, имеющие широкое практическое использование: однофазный однополупериодный, однофазный мостовой и трехфазный мостовой. При анализе работы выпрямителей будем считать вентили идеальными, т.е. сопротивление вентиля в прямом направлении равно нулю, а в обратном – бесконечности.

Однофазный однополупериодный выпрямитель содержит один вентиль VD, который включен последовательно с нагрузочным резистором Rн и вторичной обмоткой трансформатора Т (рисунок 1.3,а). Пренебрегаем индуктивным сопротивлением рассеяния и активным сопротивлением обмоток трансформатора и считаем, что напряжение u2 на вторичной обмотке трансформатора изменяется по закону u2=U2msin(t. При положительных значениях этого напряжения вентиль VD открыт, и в нагрузочном резисторе Rн протекает ток , являющийся для вентиля прямым током. В этом интервале времени (0 ... Т/2; Т ... Т) uн=u2=U2msin(t; uв=0 (рисунок 1.3,б). При отрицательных значениях u2 вентиль VD закрыт, его сопротивление бесконечно велико, значит, uн=0; uв=u2=U2msin(t.

Периодическое повторение этих процессов формирует на нагрузке несинусоидальное выпрямленное напряжение uн , постоянная составляющая которого Uн ср=.

Учитывая, что Uн max=U2m=, получаем соотношение для выбора напряжения трансформатора по заданной постоянной составляющей выпрямленного напряжения: Uн ср=U2/(=0,45U2 или U2=2,22 Uн ср .

Для надежной работы вентили выбирают из условий: ,      Uобр max≥U2m=(Uн ср .

Коэффициентом пульсаций выпрямленного напряжения р называют отношение амплитуды основной гармоники к постоянной составляющей. Для однополупериодного выпрямителя напряжение представляется рядом Фурье:

uн=Uн ср Тогда коэффициент пульсаций

Недостатком однополупериодных выпрямителей является высокий уровень пульсаций, подмагничивание сердечника трансформатора постоянным током. Они применяются для питания цепей малой мощности (10 ... 15 Вт) высокого напряжения, например, электронно-лучевых трубок. Отмеченных недостатков лишены двухполупериодные выпрямители.

Однофазный двухполупериодный мостовой выпрямитель (рисунок 1.4,а) содержит четыре вентиля VD1 ... VD4, включенных по мостовой схеме. К одной из диагоналей моста подано синусоидальное напряжение u2=U2msin(t, к другой – подключен нагрузочный резистор Rн. При положительных значениях напряжения u2 вентили VD1 и VD3 открыты, и в цепи трансформатор, вентиль VD1, резистор Rн, вентиль VD3 протекает ток (рисунок 1.4,б). В этот интервал времени uн=u2, а к закрытым вентилям VD2 и VD4 напряжение u2 будет приложено как обратное. При отрицательных значениях u2 вентили VD1 и VD3 закрыты, а VD2 и VD4 - открыты. Протекающий в цепи трансформатор, VD2, Rн, VD4 ток отрицателен для трансформатора, но положителен для нагрузочного резистора.

Периодическое повторение этих процессов определяет несинусоидальное напряжение нагрузки uн, равное(u2((рисунок 1.4,б).

Постоянная составляющая этого напряжения вдвое больше, чем при однополупериодном выпрямлении Uн ср=Uн max .

Учитывая соотношения напряжений и токов, получим выражения для выбора напряжения трансформатора U2 и вентилей в схему выпрямителя:

Uн ср=U2=0,9U2; U2=1,11Uн ср; Iпр max0,5Iн ср; Uобр maxU2m=Uн ср .

Мостовой выпрямитель по сравнению с однополупериодным имеет то преимущество, что средний выпрямленный ток Iн ср и напряжение Uн ср вдвое больше, а пульсации напряжения и тока значительно меньше p=0,67, вентили в схеме выбираются по меньшим обратным напряжениям и по половине тока нагрузки, трансформатор имеет хорошие условия работы. Применяется в устройствах малой и средней мощности (от единиц до сотен ватт).

Трехфазный мостовой выпрямитель содержит шесть вентилей (рисунок 1.5,а). Предложен в 1923 году 
А.И. Ларионовым. Полагаем, что потенциал нейтральной точки трансформатора n равен нулю, тогда графики напряжений uа, uв, uс являются графиками потенциалов ( точек а, в, с (рисунок 1.5,б). В любой момент времени в цепи, включающей резистор Rн и два вентиля протекает ток. Например, в интервале времени t1 . . . t2 возникает ток в цепи вентиль VD1, резистор Rн, вентиль VD4; в интервале t2 ... t3: VD1, Rн, VD6. Ток в группе вентилей VD1, VD3, VD5 может протекать только через один из них, подключенный к точке а, в или с с наиболее высоким потенциалом. Два других вентиля закрыты, и проводящий вентиль обеспечивает потенциал точки k, равный наиболее высокому из потенциалов а, в или с (рисунок 1.5,б). В группе вентилей VD2, VD4, VD6 ток протекает через один из них, подключенный к точке а, в или с c наиболее низким потенциалом. Тогда потенциал точки m равен наиболее низкому потенциалу точек а, в или с (график (m рисунка 1.5,б).

Направление токов в Rн остается одинаковым, а выпрямленное напряжение uн является разностью потенциалов точек k и m и определяется огибающими графиков uа, uв, uс (рисунок 1.5,б). Напряжение uн имеет малую пульсацию p=0,057, его постоянная составляющая

Uн ср=

Амплитуда линейного напряжения трансформатораU2m=U2=Uн max (рисунок 1.5,б) и соотношение между Uн ср и действующим значением линейного напряжения трансформатора Uн ср=U2=1,35 U2.

Так как ток в каждом вентиле протекает 1/3 периода, то выбор вентиля осуществляется по 1/3 тока нагрузки Iпр maxIн ср/3.

Выбор вентиля по обратному напряжению выполняют, исходя из максимального напряжения на закрытом вентиле:

Uобр maxU2m=Uн ср=1,045 Uн ср .

Достоинства выпрямителя: малая пульсация выпрямленного напряжения p=0,057, что позволяет отказаться от фильтров; отсутствие подмагничивания постоянным током сердечника трансформатора. Он применяется в устройствах средней и большой мощности.

Реальные трансформаторы и вентили имеют сопротивления. При изменении тока нагрузки Iн ср возникают падения напряжения на сопротивлении вторичных обмоток трансформатора и прямом сопротивлении вентилей, в результате чего напряжение на нагрузке уменьшается 
Uн ср= – (Rпр+Rт)Iн ср Зависимость Uн ср=f(Iн ср) называют  внешней характеристикой выпрямителя.

Для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения применяются сглаживающие фильтры. Основными элементами фильтров являются конденсаторы, индуктивные катушки и транзисторы, сопротивления которых различны для постоянного и переменного токов. Эффективность фильтра характеризуют коэффициентом сглаживания, равным отношению коэффициентов пульсаций до установки фильтра p1 и после установки фильтра p2.

.

Емкостным фильтром служит конденсатор Сф, подключаемый параллельно нагрузке, при этом напряжение конденсатора uс=uн определяется процессами его заряда и разряда. В однополупериодном выпрямителе (рисунок 1.3,а) конденсатор Сф заряжается через вентиль, когда u2(uс (интервал времени t1 ... t2 рисунок 1.6,а). Когда u2(uс (интервал времени t2 ... t3), вентиль закрыт и конденсатор разряжается через резистор Rн с постоянной времени (р=СфRн (). Использование емкостного фильтра целесообразно в условиях Rн»R цепи заряда. Тогда быстрый процесс заряда конденсатора сменяется медленным его разрядом. Кривая uс(t) – плавная, с малыми пульсациями.

Временные диаграммы двухполупериодного мостового выпрямителя с емкостным фильтром приведены на рисунке 1.6,б. Емкость конденсатора Сф выбирают из условия: 	(c=( Rн;  	Сф(,

где m – число пульсаций выпрямленного напряжения.

Индуктивным фильтром служит индуктивная катушка с параметрами Rф и Lф, включаемая последовательно с сопротивлением нагрузки Rн. Несинусоидальное выпрямленное напряжение можно представить гармоническим рядом, состоящим из постоянной составляющей и суммы синусоид различных частот. Индуктивность Lф не оказывает сопротивления постоянной составляющей тока нагрузки, а полное сопротивление цепи для гармоник тока Zk= возрастает с ростом номера гармоники k. Если Rф(Rн и (Lф(Rн, то при включении фильтра постоянная составляющая тока почти не изменяется, а переменные составляющие значительно меньше, и пульсации тока нагрузки, а значит, и напряжения uн уменьшаются.

Более эффективное сглаживание выпрямленного напряжения получают с помощью Г-образных LC -фильтров (рисунок 1.7) Индуктивность катушки Lф уменьшает переменную составляющую тока, а емкость Сф, уменьшая эквивалентное сопротивление участка цепи Rн  – Сф, снижает еще больше гармонические составляющие напряжения нагрузки.

В электронных фильтрах вместо индуктивных катушек включают транзисторы. Использование транзисторов обусловлено тем, что сопротивление промежутка коллектор-эмиттер постоянному току на 2-3 порядка меньше, чем переменному току, и пульсации уменьшаются в 3-5 раз.

Предварительное задание к

эксперименту

Для указанного в таблице 1.1 типа выпрямителя по заданным току   Iн ср и сопротивлению Rн нагрузки рассчитать напряжения Uн ср, U2, коэффициент трансформации n, амплитуду обратного напряжения Uобр max и прямой ток Iпр ср вентилей. Напряжение питающей сети U1=220 В, частота f=50 Гц.

Определить напряжение при холостом ходе (Iн ср=0), полагая сопротивление диодов и трансформатора Rпр+Rт=5 Ом.

Результаты расчетов записать в таблицу 1.2.

Таблица 1.1

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип выпрямителя | Рис. 1.3 | Рис. 1.4 | Рис. 1.5 | Рис. 1.3 | Рис. 1.4 | Рис. 1.5 | Рис. 1.4 | Рис. 1.5 |
| Rн, Ом | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 41 | 39 |
| Iн ср, А | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 0,6 | 1,0 |

Таблица 1.2

|  | Rпр+Rт | Iн ср | Uн ср | U2 | n | Uобр max | Iпр ср |  | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вычислено | 5 | из табл. 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Порядок выполнения эксперимента

- Собрать электрическую цепь по схеме однофазного однополупериодного выпрямителя (рисунок 1.8, выключатели В1, В2 отключены).

- Включить напряжение сети и снять внешние характеристики выпрямителя Uн ср(Iн ср) без фильтра и с емкостным фильтром (В3 включен), изменяя ток нагрузки от нуля до максимального значения. Результаты измерений записать в таблицу 1.3.

- Подключить осциллограф к зажимам резистора Rн и зарисовать с экрана кривые uн(t) без фильтра и с емкостным фильтром в режимах холостого хода и максимального тока. На осциллограммах указать оси времени и напряжения, а также измеренные в п.2 величины Uн.ср. Снятие осциллограмм производить при одинаковых коэффициентах усиления осциллографа.

Таблица 1.3

| Тип выпрямителя | Однофазный одно-полупериодный | Однофазный мостовой | Трехфазный мостовой |
| --- | --- | --- | --- |
|  | без фильтра | с фильтром | без фильтра | с фильтром |  |
| U2 | Uн ср | Iн ср | Uн ср | Iн ср | Uн ср | Iн ср | Uн ср | Iн ср | Uн ср | Iн ср |
| / |  |  |  |  |  |

- Собрать электрическую цепь по схеме однофазного мостового выпрямителя (рисунок 1.8, В1 отключен) и выполнить исследования согласно указаниям пп. 2,3.

- Собрать электрическую цепь по схеме трехфазного мостового выпрямителя (рисунок 1.8, В1, В2 включены) и снять его внешнюю характеристику.

- Измерить цифровым вольтметром напряжение U2 и вычислить для каждого выпрямителя отношение / в режиме холостого хода.

- По внешней характеристике указанного в таблице 1.1 выпрямителя рассчитать сопротивление Rпр+Rт, сравнить результат с заданным в таблице 1.2.

- Экспериментом проверить расчеты предварительного задания, результаты записать в таблицу 1.2.

Содержание отчета

Цель работы; схемы исследованных выпрямителей (рисунки 1.3, 1.4, 1.5); расчет предварительного задания, таблица 1.2; таблица 1.3; графики внешних характеристик выпрямителей в общей системе координат; соотношения для выбора вентилей к выпрямителям рисунков 1.3, 1.4, 1.5 и соотношения между Uн ср и U2; осциллограммы uн(t); сравнительная оценка исследованных схем и выводы.

Контрольные вопросы

1. Каковы основные параметры полупроводникового диода? 2. Принцип действия каждого рассмотренного выпрямителя, достоинства и недостатки. 3. Как выбирают вентили для выпрямителей и коэффициент трансформации трансформатора для выпрямительной установки? 4. Объяснить характер полученных внешних характеристик. К каким точкам внешних характеристик относятся зарисованные осциллограммы? 5. Каковы отношения Uн ср/U2, Uн ср/Uн max для различных выпрямителей? Почему эти отношения указывают для режима холостого хода? 6. Что такое коэффициент пульсаций, чему он равен для различных выпрямителей? 7. Принцип действия емкостного, индуктивного, электронного и LC-фильтров. 8. Как определяется коэффициент сглаживания фильтра?

# Text boxes

Рисунок 1.1

Рисунок 1.2

Iпр max

Рисунок 1.3

Рисунок 1.4

~u1

Рисунок 1.5

u2ф

k

m

Рисунок 1.6

Рисунок 1.7

Рисунок 1.8