УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой «Электротехника

и электроника»

_______________Ю.В. Бладыко

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ»

- Электрические цепи

- Электрическая цепь и ее элементы. Условные положительные направления ЭДС, напряжения и тока.

- Источники ЭДС и тока. Режимы работы электрических цепей. Баланс мощности.

- Анализ цепей постоянного тока. Закон Ома и Кирхгофа. Потенциальная диаграмма.

- Методы расчета цепей: законами Кирхгофа, контурных токов, двух узлов.

- Нелинейные элементы и графоаналитический метод анализа простых нелинейных цепей постоянного тока.

- Цепи переменного синусоидального тока. Принцип получения синусоидальной ЭДС. Основные параметры, характеризующие синусоидальную величину: амплитуда, фаза, начальная фаза, сдвиг фаз. Действующее и среднее значения синусоидальных величин.

- Последовательное соединение R, L, C элементов. Полное сопротивление, закон Ома, треугольник сопротивлений, векторная диаграмма напряжений. Резонанс напряжений и его практическое значение.

- Параллельное соединение R, L, C элементов. Проводимости. Закон Ома, треугольник проводимостей, векторная диаграмма токов. Резонанс токов и его практическое значение.

- Мощности в цепи переменного тока, коэффициент мощности и его технико-экономическое значение. Способы повышения коэффициента мощности.

- Анализ электрического состояния разветвленной цепи переменного тока с помощью комплексных чисел (символический метод расчета).

- Соединение трехфазных цепей «звездой» и «звездой» с нейтральным проводом.

- Соединение трехфазных цепей «треугольником».

- Измерение активной и реактивной мощности в трехфазных цепях: схемы одного, двух, трех ваттметров.

- Защитные мероприятия в 3-х фазных цепях.

- Магнитные цепи

- Основные понятия, характеристики магнитного поля (Ф, В, Н, м).

- Магнитные свойства материалов. Ферромагнетики, диамагнетики, парамагнетики. Характеристика намагничивания.

- Основные законы магнитной цепи. Закон полного тока. Законы Ома и Кирхгофа для магнитных цепей. Расчет магнитной цепи с постоянной МДС.

- Магнитные цепи с переменной МДС. Индуктивная катушка с ферромагнитным сердечником.

- Трансформаторы и электрические машины

- Трансформатор. Устройство, принцип действия, основные уравнения трансформатора. Приведенный трансформатор, схемы замещения.

- Опыты холостого хода и короткого замыкания, цель  и условия проведения опытов.  Потери и КПД, внешняя характеристика трансформатора.

- Трехфазные трансформаторы. Устройство, принцип действия, группы соединения.

- Измерительные трансформаторы тока, напряжения, автотрансформаторы и трансформаторы специального назначения.

- Машины постоянного тока, устройство, принцип действия генератора и двигателя. ЭДС якоря, реакция якоря. Электромагнитный момент.

- Схемы возбуждения машин постоянного тока. Уравнение электрического равновесия двигателя и генератора. Пуск двигателя постоянного тока. Регулирование частоты вращения.

- Сравнительная оценка двигателей постоянного тока с различными схемами возбуждения: механические характеристики, области применения.

- Генераторы постоянного тока с самовозбуждением, принцип действия, основные характеристики, потери и КПД, область применения.

- Вращающееся магнитное поле, условия получения, применение.

- Асинхронный двигатель (АД). Устройство, принцип действия.

- Типы асинхронных двигателей. Области применения.

- Способы пуска АД с короткозамкнутым и фазным ротором.

- Рабочие характеристики асинхронного двигателя.

- Вращающий момент и механическая характеристика АД.

- Способы регулирования частоты вращения АД. Реверс АД.

- Однофазные АД: электромагнитная схема, конструкция, области применения.

- Синхронные электрические машины: области применения, электромагнитная схема, конструкция.

- Принцип работы синхронного генератора. Уравнение электрического состояния фазы статора, угловая, внешняя и регулировочная  характеристики.

- Работа синхронной машины в режиме двигателя. Принцип действия. Зависимость электромагнитного момента от тока возбуждения.

- Регулирование коэффициента мощности СД.   Векторные диаграммы.U-образная характеристика.

- Сравнительная оценка  конструкций, свойств и характеристик асинхронных и синхронных двигателей.

- Режимы работы электродвигателей в электроприводах. Нагрузочные диаграммы. Перегрев и охлаждение ЭД. Расчет эквивалентной мощности двигателя по нагрузочной диаграмме.

Рекомендуется  конспектировать  ответы на вопросы.   Это позволит эффективно подготовиться к экзамену.

Задание к контрольной работе:

Выполнить  расчет  предварительного  задание к лабораторным работам : 1.1;  1.4;  2.2;  2.4

Гр. 1 - 303 011-14; гр. 2 - 303 012-14

Литература:

1.Касаткин А.С., Немцов М.В. -Электротехника, 2002г.

2.Борисов Ю.М., Липатов Д.Н., Зорин  Ю.Н. – Электротехника -1985г.

3. Сборник задач  по электротехнике и электронике  -2012г.-Бладыко Ю.В. и др.

4/Лабораторный практикум. ч.1- Электрические цепи, ч 2- Электрические машины и аппараты для студентов  неэлектротехнических специальностей вузов.