Вопросы к зачету по курсу 
«Инженерные сети и оборудование»

1. Введение.

Понятие электрическая цепь, электрическая схема, элементы электрической цепи, пассивные и активные, идеальные и реальные, условные обозначения элементов электрической цепи, параметры элементов, ЭДС, сопротивление (R), индуктивность (L), емкость (C), линейные и нелинейные элементы, ветвь, узел, контур, независимые контуры.

Виды электрических цепей: цепь постоянного, переменного синусоидального и несинусоидального токов.

2. Цепь переменного синусоидального тока.

Получение и основные понятия, мгновенное значение, амплитуда, фаза, начальная фаза, угловая и циклическая частоты, период.

Действующее и среднее значение синусоидальной величины, коэффициент формы.

Положительная и отрицательная начальная фаза, разность фаз между током и напряжением.

Идеальные R, L, C элементы цепи.

3. Определение мощности. Понятия активной, реактивной и полной мощности, коэффициент мощности, треугольника мощностей.

Компенсация реактивной мощности, повышение коэффициента мощности.

4. Трехфазные цепи.

Понятие трехфазной системы ЭДС (напряжений). Преимущества трехфазной цепи перед однофазной.

Схемы соединения трехфазного источника «звездой» и «треугольником», получение трехпроводной и четырехпроводной трехфазной цепи, фазное и линейное напряжения.

Схемы соединения приемников «звездой» и «треугольником», условия применения.

Анализ четырехпроводной трехфазной цепи при соединении приемников по схеме «звезда».

Анализ трехпроводной трехфазной цепи при соединении приемников по схеме «звезда» без нулевого провода и по схеме «треугольник».

5. Измерение активной и реактивной мощности, энергии и в однофазных и трехфазных сетях.

Схемы одного, двух и трех приборов. Устройство счетчика активной энергии и схемы его включения.

6. Магнитные цепи.

Магнитное поле и его характеристики.

Магнитная проницаемость среды, индукция, напряженность, магнитный поток, магнитное напряжение, закон полного тока.

Понятие магнитной цепи, законы Кирхгофа для магнитной цепи.

Намагничивание ферромагнитных материалов, кривая гистерезиса, потери мощности при перемагничивании, твердые и мягкие магнитные материалы, электротехнические стали.

7. Трансформаторы.

Устройство, принцип действия двухобмоточного трансформатора.

Работа трансформатора в режиме холостого хода и под нагрузкой.

Внешняя характеристика трансформатора, КПД. Опыты ХХ и КЗ.

Трехфазные трансформаторы, измерительные трансформаторы тока и напряжения, автотрансформаторы, трансформаторы специального назначения.

8. Асинхронный двигатель (АД).

Вращающееся магнитное поле, получение, свойства, применение.

Устройство АД, принцип действия. Применение.

Типы роторов, короткозамкнутый и фазный, рабочие и механические характеристики. Пуск АД. Однофазный АД.

9. Основы электробезопасности.

Действие электрического тока на живой организм.

Условия поражения током и расчет силы тока через тело человека.

Технические средства защиты от поражения током: заземление, применение малого напряжения, индивидуальные защитные средства.

Составил к. т. н., доцент Мороз Р.Р.

Литература

- Ю. М. Борисов, Д. Н. Липатов, Ю. Н. Зорин. Электротехника. – М.: Энергоатомиздат, 1985.

- Под ред. В. Г. Герасимова. Электротехника. – М.: Высшая школа, 1983.

- Под ред. В. Г. Герасимова. Электротехника. – М.: Высшая школа, 1985.

- Под ред. Т. Т. Розум. Лабораторные работы (практикум) по курсу «Электротехника и электроника» для студентов неэлектрических специальностей. Часть I. – Мн.: БПИ, 1992.

- Под ред. В. С. Лившица. Лабораторные работы (практикум) по курсу «Электротехника и электроника» для студентов неэлектрических специальностей. Часть IV. – Мн.: БПИ, 1989.