УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

«Электротехника и электроника»

_________________ Бладыко Ю.В.

Вопросы к зачету по курсу «Электротехника и электроника» 
для студентов ЗО АТФ (раздел Электротехника)

1. Понятия: электрическая цепь, эл. схема, элементы электрической цепи, пассивные и активные, идеальные и реальные, условные обозначения элементов электрической цепи. Параметры элементов: ЭДС, сопротивление  (R), индуктивность (L), емкость (С), линейные и нелинейные элементы. Ветвь, узел, контур, независимые контуры.

2. Виды электрических цепей: цепь постоянного, переменного синусоидального и несинусоидального токов. Условные положительные направления ЭДС, токов и напряжений.

3. Закон Ома для участка цепи, для контура. Законы Кирхгофа.

4. Методы расчета электрических цепей (на основе законов Кирхгофа).

5. Энергетический баланс в электрических цепях.

6. Понятия мощности, КПД, баланс мощности.

7. Режимы работы электрической цепи: холостой ход, номинальный, согласованный, короткое замыкание.

8. Цепь переменного синусоидального тока. Получение и основные понятия: мгновенное значение, амплитуда, фаза, начальная фаза, угловая и циклическая частоты, период.

9. Цепь переменного синусоидального тока. Действующее значение синусоидальной величины.

10. Цепь переменного синусоидального тока. Положительная и отрицательная начальная фаза.

11. Представление синусоидальных величин с вращающихся векторов. Понятие комплексной плоскости, комплексного числа. Три формы записи комплексного числа и их геометрическая интерпретация. Представление в комплексной форме тока, напряжения, ЭДС. Комплексная амплитуда тока, напряжения, ЭДС.

12. Резонанс напряжений.

13. Резонанс токов.

14. Определение мощности. Понятия активной, реактивной и полной мощности, коэффициента мощности, треугольника мощностей.

15. Компенсация реактивной мощности, повышение коэффициента мощности.

16. Понятие трехфазной системы ЭДС (напряжений). Преимущества трехфазной 
системы перед однофазной.

17. Схемы соединения трехфазного источника «звездой», получение трехпроводной и четырехпроводной трехфазной цепи, фазное и линейное напряжения.

18. Схемы соединения приемников «звездой» и «треугольником», условия применения.

19. Анализ четырехпроводной трехфазной цепи при соединении приемников по схеме «звезда».

20. Анализ трехпроводной трехфазной цепи при соединении приемников «звезда».

21. Анализ трехпроводной цепи при соединении приемников по схеме «треугольник».

22. Измерение активной и реактивной мощности, энергии в однофазных и трехфазных сетях. Схемы одного, двух и трех приборов.

23. Устройство счетчика активной энергии и схемы его включения.

24. Магнитное поле и его характеристики. Магнитная проницаемость среды, индукция, напряженность, магнитный поток, магнитное напряжение, закон полного тока.

25. Намагничивание ферромагнитных материалов, кривая гистерезиса, потери мощности при  перемагничивании, твердые и мягкие магнитные материалы, электротехнические стали.

26. Устройство, принцип действия однофазного двухобмоточного трансформатора.

27. Работа трансформатора в режиме холостого хода и под нагрузкой.

28. Внешняя характеристика трансформатора, КПД. Опыты холостого хода и короткого замыкания.

29. Трехфазные трансформаторы, измерительные трансформаторы тока и напряжения, автотрансформаторы, трансформаторы специального назначения.

30. Устройство машин постоянного тока, принцип действия, уравнение электрического равновесия двигателя и генератора. ЭДС якоря, электромагнитный момент.

31. Схемы возбуждения и типы двигателей, сравнительная оценка двигателей постоянного тока, механические характеристики и применение.

32. Вращающееся магнитное поле АД, получение, свойства, применение.

33. Устройство АД, принцип действия, применение.

34. Типы роторов: короткозамкнутый и фазный, рабочие и механические характеристики АД.

35. Устройство синхронных машин, принцип действия СД и СГ, типы роторов: явнополюсный и неявнополюсный.

36. Синхронные компенсаторы. Области применения.

37. Шаговые СД.

Литература

- Ю. М. Борисов, Д. Н. Липатов, Ю. Н. Зорин. Электротехника.– М.: Энергоатомиздат, 1985.

- Под ред. В. Г. Герасимова. Электротехника.– М.: Высшая школа, 1983.

- Под ред. В. Г. Герасимова. Электротехника.– М.: Высшая школа, 1985.

- Под ред. В. Г. Герасимова. Основы промышленной электроники.-М.: Высшая школа, 1986.

- Г. Н. Горбачев, Е. Е. Чаплыгин. Промышленная электроника.– М.: Энергоатомиздат, 1988.

- Гусев В. Г., Гусев Ю.Н. Электроника.– М.: Высшая школа, 1991.

- Под ред. А. А. Сазонова. Микроэлектронные устройства в автоматике.– М.: Высшая школа, 1991.

- И. П. Жеребцов. Основы электроники.– Л.: Энергоатомиздат, 1985.

- Ю. С. Забродин. Промышленная электроника.– М.: Высшая школа, 1982.

- В.И. Федотов. Основы электроники. –М.: Высшая школа, 1990.

- В.И. Галкин. Промышленная электроника.-Мн.: Вышэйшая школа, 1989.

- В.И. Лачин, Н.С. Савёлов. Электроника.-Ростов-на-Дону.: Феникс, 2000.

- О.В. Миловзоров, И.Г. Панков. Электроника. М.: Высшая школа, 2004.

- В.В. Кононенко и др. Электротехника и электроника.- Ростов-на-Дону.: Феникс, 2004.

- М.И. Богданович и др. Цифровые интегральные микросхемы.- Мн.: Беларусь, 1991.

- Под. ред. Т.Т. Розум. Лабораторные работы (практикум) по курсу «Электротехника и электроника» для студентов неэлектрических специальностей. Часть I.-Мн.: БПИ, 1992.

- Под ред. Т.Т. Розум. Лабораторные работы (практикум)по курсу «Электротехника и электроника» для студентов неэлектрических специальностей. Часть III.-Мн.: БПИ,1986.