Задание студенту-заочнику по дисциплине

#### "Электротехника и электроника"

Гр 30607117

- Студенту-заочнику необходимо самостоятельно изучить курс «Электротехника и электроника». При подготовке ориентироваться на предложенные вопросы по курсу

- Подготовить к зачету (рукописно) ответы на вопросы по разделу 1 Электротехника.

На зимней сессии иметь с собой (желательно) инженерный калькулятор

### Вопросы по курсу

#### "Электротехника и электроника"

Раздел 1 	Электротехника.

- Электрическая цепь, ее элементы, основные понятия и законы.

- Баланс мощности. КПД. Режимы работы линии электропередачи.

- Основные параметры синусоидально изменяющихся величин.

- Формы представления синусоидальных функций. Закон Ома в комплексной форме.

- Приемники R, L, C, в цепи переменного тока.

- Резонансные явления в электрических цепях.

- Мощность в цепи переменного тока. Коэффициент мощности. Способы повышения коэффициента мощности.

- Получение, свойство трехфазной системы ЭДС. Фазные и линейные напряжения.

- Классификация и способы включения приемников в трехфазную цепь.

- Трехфазная цепь при соединении приемников по схеме четырехпроводная звезда. Назначение нейтрального провода.

- Трехфазная цепь при соединении приемников по схеме трехпроводная звезда

- Трехфазная цепь при соединении приемников по схеме треугольник. Симметричный режим работы.

- Мощность трехфазной цепи.

- Магнитные цепи. Основные определения. Ферромагнитные материалы.

- Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

- Устройство, принцип действия однофазного двухобмоточного трансформатора.

- Трехфазные трансформаторы. Автотрансформаторы. Назначение, строение, принцип действия.

- Асинхронный двигатель. Устройство, разновидности.

- Принцип действия асинхронного двигателя. Основные характеристики

- Синхронный генератор. Назначение, строение, принцип действия.

Раздел 2 	Электроника.

- Образование и свойства n-р-перехода. Вольтамперная характеристика. Виды пробоя.

- Полупроводниковые диоды и их краткая характеристика.

- Биполярные транзисторы: характеристики, схемы включения и параметры.

- Полевые транзисторы с управляющим p-n переходом, принцип работы, основные характеристики.

- Полевые транзисторы МДП - типа, принцип работы, основные характеристики.

- Тиристоры.

- Однофазный однополупериодный выпрямитель.

- Однофазный мостовой выпрямитель.

- Трехфазный мостовой выпрямитель (схема Ларионова).

- Сглаживающие фильтры: схемы и их параметры.

- Усилительный каскад на биполярном транзисторе.

- Операционные усилители (ОУ): параметры и характеристики.

- Логические элементы: определения, обозначения.

- RS-триггеры.

- D-триггеры.

- T-триггеры.

- JK-триггеры.

- Регистры. Параллельный регистр. Обозначение, принцип действия

- Последовательный сдвиговый регистр. Обозначение, принцип действия.

- Шифратор, дешифратор. Обозначение, принцип действия

Литература

- Электротехника./Ю. М. Борисов, Д.Н.Липатов, Ю.Н.Зорин. М.

- Электротехника./Б.А.Волынский, Е.Н. Зейн, В.Е. Шатерников. - М.

- Иванов И.И. Электротехника и основы электроники.. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2016. - - 735 с.

- Электротехника и электроника: учебник для неэлектротехнических специальностей вузов. В 3 кн./ Под ред. В.Г. Герасимова. – М.: Арис, 2010.

- Касаткин, А.С. Электротехника / А.С. Касаткин, М.В. Немцов. – М: Высш. шк., 2009. – 542 с.