Утверждаю зав. каф. 
«Электротехника и электроника»

________________Ю.В. Бладыко

протокол № 15 от 8. 05. 2018

### Вопросы по курсу

#### "Электротехника, электрические машины и аппараты"

Для групп 10305115 - 10305215

Раздел 1 	Электротехника.

- Электрическая цепь, ее элементы, основные понятия и законы.

- Баланс мощности. КПД. Режимы работы линии электропередачи.

- Методы исследования сложных электрических цепей постоянного тока

- Нелинейные цепи. Методы расчета нелинейных цепей.

- Основные параметры синусоидально изменяющихся величин.

- Формы представления синусоидальных функций. Закон Ома в комплексной форме.

- Приемники R, L, C, в цепи переменного тока.

- Резонансные явления в электрических цепях.

- Мощность в цепи переменного тока. Коэффициент мощности.

- Коэффициент мощности, способы его повышения.

- Получение, свойство трехфазной системы ЭДС. Фазные и линейные напряжения.

- Классификация и способы включения приемников в трехфазную цепь.

- Трехфазная цепь при соединении приемников по схеме четырехпроводная звезда. Назначение нейтрального провода.

- Трехфазная цепь при соединении приемников по схеме трехпроводная звезда

- Трехфазная цепь при соединении приемников по схеме треугольник. Симметричный режим работы.

- Мощность трехфазной цепи.

- Магнитные цепи. Основные определения. Ферромагнитные материалы.

- Магнитные цепи. Анализ состояния.

- Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

Раздел 2 	Электрические машины и аппараты.

- Устройство, принцип действия однофазного двухобмоточного трансформатора. Свойство саморегулирования.

- Опыты холостого хода и короткого замыкания трансформатора. Назначение, условие проведения.

- Трехфазные трансформаторы. Способы соединения обмоток.

- Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы. Назначение, строение, принцип действия.

- Асинхронный двигатель. Устройство, разновидности.

- Принцип действия асинхронного двигателя. Основные характеристики

- Пуск асинхронного двигателя.

- Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя.

- Трёхфазный асинхронный двигатель с фазным ротором строение, назначение.

- Тормозные режимы работы асинхронного двигателя.

- Синхронные машины (СМ.). Назначение, устройство, обратимость СМ.

- Синхронный генератор. Принцип действия, основные характеристики.

- Синхронный двигатель: строение, назначение, особенности пуска. Основные характеристики.

- Двигатель постоянного тока. Строение, назначение.

- Двигатель постоянного тока. Принцип действия, особенности пуска.

- Способы возбуждения двигателя постоянного тока.

- Способы регулирования частоты вращения для двигателя постоянного тока.

Темы практических заданий

- Расчет сложных цепей постоянного тока с помощью законов Кирхгофа.

- Расчет сложных цепей постоянного тока методом контурных токов.

- Расчет цепи переменного тока при различных способах соединения нагрузки (последовательно и параллельно).

- Расчет трехфазной цепи при различных способах соединения потребителей (звезда с нейтральным проводом и треугольник).