Утверждаю зав. каф. 
«Электроснабжение»

________________Е.А. Дерюгина

протокол № _____ от ___. ___. 2024

### Вопросы по курсу

#### "Электрические машины"

Для групп 10705122 - 1070522

- Устройство, принцип действия однофазного двухобмоточного трансформатора. Свойство саморегулирования.

- Опыты холостого хода и короткого замыкания трансформатора. Назначение, условие проведения.

- Трехфазные трансформаторы. Способы соединения обмоток.

- Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы. Назначение, строение, принцип действия.

- Асинхронный двигатель. Устройство, разновидности.

- Обмотки машин переменного тока

- Схемы замещения асинхронного двигателя

- Вращающий момент и механическая характеристика асинхронного двигателя

- Принцип действия асинхронного двигателя. Основные характеристики

- Пуск асинхронного двигателя.

- Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя.

- Трёхфазный асинхронный двигатель с фазным ротором строение, назначение.

- Тормозные режимы работы асинхронного двигателя.

- Асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми характеристиками.

- Однофазные и двухфазные асинхронные двигатели

- Синхронные машины (СМ.). Назначение, устройство, обратимость СМ.

- Синхронный генератор. Принцип действия, основные характеристики.

- Синхронный двигатель: строение, назначение, особенности пуска. Основные характеристики.

- Двигатель постоянного тока. Строение, назначение.

- Двигатель постоянного тока. Принцип действия, особенности пуска.

- Способы возбуждения двигателя постоянного тока.

- Способы регулирования частоты вращения для двигателя постоянного тока.

- Генераторы постоянного тока

- Универсальные коллекторные двигатели

- Линейные двигатели

Темы практических заданий

  - Определение паспортных данных трансформатора однофазного и трехфазного

  - Расчет схемы замещения трансформатора

  - Расчет асинхронного двигателя

  - Расчет двигателя постоянного тока.