Пример расчета к ЛР №1.7

1.7.1 Расчет трёхфазной цепи при соединении нагрузки звездой с нулевым проводом

; ;.

Расчёт токов следует выполнять в комплексной форме. Фазные токи определяются по закону Ома:

;  		 ;  	 ;

а ток в нулевом проводе – в соответствии с 1-м законом Кирхгофа:

.

Пример:

.

Решение:

.

Векторная диаграмма схемы «звезда с нулевым проводом»

1 см =20 В В

1 см =0,5А

+1

+j

UB

UC

UA

IC

IN

N=n

IA

IB

1.7.2 Расчёт трёхфазной цепи при соединении нагрузки треугольником

При соединении нагрузки треугольником каждая из фаз работает в независимом режиме. Симметрия фазных (линейных) напряжений на нагрузке определяется напряжениями генератора и не зависит от характера нагрузки. Если принять, что фазное напряжение  источника совпадёт с вещественной осью, т.е. начальная фаза равна нулю , то линейные напряжения имеют вид:

; ; .

Фазные токи определяются по закону Ома:

; 		; 	;

а линейные токи – в соответствии с 1-м законом Кирхгофа, как разность фазных:

.

Пример:

.

Решение:

Векторная диаграмма схемы «треугольник»

1 см =30 В В

1 см =0,5А

UАВ

UВС

IАВ

-IСА

-IАВ

+j

IВС

UСА

IСА

IВ

+1

-IВС

IА

IС