Лабораторная работа 1.4

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАСЧЕТ ОДНОФАЗНЫХ ЦЕПЕЙ 
СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

Цель работы:1) определение параметров последовательной схемы замещения приемников электроэнергии; 2) экспериментальное исследование и расчет цепей однофазного синусоидального тока с последовательным, параллельным и смешанным соединением приемников.

Общие сведения

При расчете цепей синусоидального тока любой приемник электроэнергии или участок электрической цепи, не содержащий источников, независимо от сложности внутреннего строения, может быть заменен эквивалентной схемой замещения, составленной из идеализированных элементов: активных сопротивлений R, индуктивностей L и емкостей С. Применяют два вида схем замещения: последовательную и параллельную.

Рассмотрим последовательную схему замещения приемника (рис. 4.1в). Сопротивления этой схемы – активное R, реактивное X  и полное Z – определяют на основе разложения вектора  U  на две составляющие (рис. 4.1б): активную Ua = Ucos  и реактивную Up = Usin.

I

U

Z

 >0

U

Ua

UL

R

XL

Z

XL





R

U

Ua

I

б)

в)

г)

а)

Рис. 4.1

Up (UL )

Значения R, Х и Z вычисляют как отношение соответствующего напряжения к току цепи

Z=UI=R2+X2.

Зависимость между R, Х и Z  в наглядной форме изображает треугольник сопротивлений (рис. 4.1г). Угол сдвига фаз между напряжением и током приемника

При использовании комплексного метода расчета векторы напряжения U и тока  I  выражают комплексными числами

и называют комплексными действующими напряжением и током.

Отношение U к  I  дает комплексное сопротивление

Комплексную проводимость   представляет обратное отношение

Приведенные соотношения справедливы как для приемников активно-индуктивного характера (  0), так и активно-емкостного (  0). В последнем случае ток опережает по фазе напряжение и в схему замещения (рис.4.1в) вместо индуктивности включается емкость.

Основными законами цепей синусоидального тока являются закон Ома и два закона Кирхгофа.

Закон Ома используют в двух формах:

а) для действующих значений напряжения и тока

I=UZ=UR2+X2;

б) в комплексной форме

Законы Кирхгофа в цепях синусоидального тока действительны для мгновенных значений токов, напряжений и ЭДС. В комплексной форме эти законы выражаются следующим образом:

Первый закон Кирхгофа: алгебраическая сумма комплексных действующих токов ветвей, образующих узел электрической цепи, равна нулю

.

Второй закон Кирхгофа: в любом замкнутом контуре электрической цепи алгебраическая сумма комплексных действующих ЭДС равна алгебраической сумме комплексных падений напряжения Ek=ZkIk.

Если ЭДС, напряжения, токи и сопротивления выражаются комплексными числами, то к линейным электрическим цепям синусоидального тока применимы все методы расчета цепей постоянного тока, основанные на законах Ома и Кирхгофа: эквивалентного преобразования цепей, непосредственного использования уравнений Кирхгофа, контурных токов, узлового напряжения, эквивалентного генератора.

На рис. 4.2 показаны схема замещения и векторная диаграмма цепи с двумя последовательно соединенными приемниками, первый из которых имеет активно-индуктивный, а второй – активно-емкостный характер. Ток I обоих приемников одинаков, и комплексные напряжения

U1=Z1I=(R1+jXL)I, U2=Z2I=(R2−jXC)I.

R2

U a2

UC

I

UL

Ua2

U1

U2

Ua1

XL

XC

U

R1

2

1



U 1

U 2

U L

U

UC

U a

U p

I

U a1

а)

б)

Рис. 4.2.

Комплексное входное напряжение U согласно второму закону Кирхгофа U=U1+U2=(Z1+Z2)I=ZI,

где    Z=Z1+Z2=(R1+R2)+j(XL−XC)=Zejϕ– комплексное сопротивление

цепи;

Z=(R1+R2)2+(XL−XC)2 – полное сопротивление цепи

(модуль комплексного сопротивления);

– аргумент или угол сдвига фаз между напряжением и током.

Схема электрической цепи с двумя параллельно включенными приемниками и векторная диаграмма токов и напряжения приведены на рис. 4.3.

К приемникам приложено одинаковое напряжение U, комплексные токи приемников определяются законом Ома

I1=UZ1=UZ1ejϕ1, I2=UZ2=UZ2ejϕ2,

а ток I на входе цепи, согласно первому закону Кирхгофа I=I1+I2.

I

I1

U

Z1

Z2

1>0

2<0

1

U

I

I a

I a1

I a2

I 1

I L

I 2

I p

I С

2

а)

б)

Рис. 4.3



I2

Мощность синусоидального тока

В цепи синусоидального тока периодические изменения напряжения u и тока i вызывают периодические изменения мгновенной мощности p = u i. В этих условиях основной величиной, характеризующей поступление энергии в цепь, является средняя за период мощность Р, называемая активной мощностью.

Величина Р определяет энергию, которая поступает в цепь за единицу времени и необратимо преобразуется в другие виды энергии. Активная мощность измеряется в ваттах (Вт) и вычисляется по формуле

P = U I cos  .

Помимо активной мощности в цепях синусоидального тока пользуются понятием  реактивной мощности

Q = U I sin  ,

которая характеризует интенсивность обмена энергией между генератором и реактивными элементами цепи L и С . Она измеряется в вольт-амперах реактивных (вар).

Полная мощность S = U I  применяется для характеристики нагрузочной способности генераторов и трансформаторов, на щитках которых она указывается в качестве номинальной мощности. Она изменяется в вольт-амперах (ВА).

Соотношение между мощностями Р, Q, S отражает прямоугольный треугольник мощностей (рис. 4.4), из которого следует что  S=P2+Q2.

| Q S  P Рис. 4.4 | В комплексном методе пользуются понятием комплекса полной мощности где– сопряженный комплекс тока I . Действительная часть комплекса полной мощности представляет активную мощность Р, а мнимая – реактивную Q . |
| --- | --- |

Для активных и реактивных мощностей в любой цепи выполняется баланс: сумма мощностей источников равна сумме мощностей приемников

 Рист =  Рпр ;		 Qист =  Qпр = QL –  QC	.

Баланс имеет место также для комплексов полных мощностей, но не выполняется для их модулей: .

Предварительное задание к эксперименту

По заданным параметрам приемников и входному току I (табл. 4.1) для цепи со смешанным соединением приемников (рис. 4.5 в) вычислить входное напряжение U, сдвиг фаз  между напряжением U и током I, напряжение UBC на зажимах параллельно включенных приемников, активную, реактивную и полную мощности на входе цепи. Для расчета воспользоваться ПЭВМ, программа «CEPI». Результаты вычислений записать в табл. 4.5.

Таблица 4.1

| Вариант |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входной ток I, А |  | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 2,0 |
| Приемник А | Z, Ом | 35 | 90 | 120 | 80 | 100 | 50 | 35 | 70 |
|  | ,  | 0 | –56 | 68 | 0 | –60 | 60 | 0 | –45 |
| Приемник В | Z, Ом | 120 | 80 | 90 | 160 | 130 | 80 | 50 | 35 |
|  | ,  | 68 | 0 | –56 | –72 | 0 | –51 | 60 | 0 |
| Приемник С | Z, Ом | 80 | 120 | 130 | 90 | 70 | 80 | 70 | 50 |
|  | ,  | –51 | 68 | 0 | 66 | 64 | 0 | –45 | 60 |

Порядок выполнения эксперимента

1. Собрать электрическую цепь по схеме рис. 4.5

U*

~220

PV

PA

Л1

Л2

I

U

В

С

С

В

А

U

U

В

С

Рис. 4.5

а)

б)

в)

U

I

P

I*

2. Поочередно подключить к зажимам Л1–Л2 приемники А, В, С. Установить их параметры Z и  с помощью переключателя параметров согласно варианту (табл. 4.1). Результаты измерений и вычислений записать в табл. 4.2.

Примечание. Рекомендуется для каждого приемника установить напряжение U, численно равное Z (при Z ≤ 50 Ом установить напряжение U равное 2Z), и, изменяя положение переключателя параметров, добиться I=1 А (при U=2Z ток I = 2 A). В найденном положении переключателя проверить угол  .

Таблица 4.2

| Приемники | Измерено |  |  |  | Вычислено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, В | I, А | , | Характер нагрузки | Z, Ом | R, Ом | Х, Ом |
| A |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |
| С |  |  |  |  |  |  |  |

3. Подключить к зажимам Л1 – Л2 последовательно соединенные приемники В и С (рис. 4.5а). Установить напряжение U = 80...120 В и измерить ток I, угол сдвига фаз , напряжения на приемниках В и С. Результаты записать в табл. 4.3.

Таблица 4.3

|  | U, В | I, А | ,  | UВ, В | UС, В | P, Вт | Q, вар | S, ВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вычислено |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Подключить приемники В и С параллельно к зажимам Л1 – Л2 (рис. 4.5б). Установить в цепи ток I согласно табл. 4.1. Измерить напряжение U и угол сдвига фаз . Результаты записать в табл. 4.4.

Таблица 4.4

| Измерено |  |  | Вычислено |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | I, А | , | IВ, А | IС, А | I, А | , | P, Вт | Q, вар | S, ВА |

5. Подключить к зажимам Л1 – Л2 цепь со смешанным соединением приемников А, В, С (рис. 4.5в). Установить в цепи ток I, заданный в табл. 4.1. По измеренным значениям U, I,  вычислить активную Р, реактивную Q и полную S мощности. Величины, полученные экспериментально, сопоставить с результатами расчета предварительного задания (табл. 4.5)

Таблица 4.5

|  | I, А | U, В | UВС, В | , | P, Вт | Q, вар | S, ВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерено |  |  |  |  |  |  |  |
| Вычислено |  |  |  |  |  |  |  |

Содержание отчета

1. Цель работы.

2. Схема замещения цепи со смешанным соединением приемников и полный расчет предварительного задания (в соответствии с данными варианта в табл. 4.1).

3. Электрическая схема экспериментальной установки (рис. 4.5).

4. Таблицы измерений и вычислений (4.2–4.5), расчетные формулы. Расчет цепей с последовательным и параллельным соединением приемников выполнять, считая заданными измеренные напряжения (табл. 4.3, 4.4) и параметры приемников В и С (Z,  из табл. 4.2).

5. Векторные диаграммы токов и напряжений для последовательной и параллельной цепей.

Контрольные вопросы

1. Как по опытным данным определены сопротивления Z, R, X приемников и как установлен характер нагрузки? Начертите схему включения приборов для определения сопротивлений приемников. Постройте треугольник сопротивлений.

2. Как выражаются комплексное сопротивление и комплексная проводимость?

3. Как выражается полное сопротивление цепи с последовательным, параллельным и смешанным соединением приемников?

4. Запишите закон Ома для цепи синусоидального тока.

5. Сформулируйте и запишите законы Кирхгофа в комплексной форме.

6. По каким формулам вычисляют активную, реактивную и полную мощности? Что они характеризуют? Постройте треугольник мощностей.

7. Как выражается комплекс полной мощности?

8. Как выполняется баланс мощностей в цепях синусоидального тока?

9.Каковы условные обозначения приборов электромагнитной и электродинамической систем? Каковы их устройство, принцип действия и основные свойства? Какие электрические величины можно измерять с помощью этих приборов?