ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТОЭ

- Электрическое поле и его характеристики: заряд, напряженность, потенциал, напряжение.

- Электрический ток в проводниках.

- Электрическое сопротивление.

- Закон Ома.

- Элементы и схемы электрических цепей.

- Получение электрической энергии из других видов энергии.

- Преобразование электрической энергии в другие виды энергии.

- Режимы электрических цепей.

- Схемы замещения электрических цепей.

- Законы Кирхгофа.

- Неразветвленная электрическая цепь.

- Разветвленная электрическая цепь с двумя узлами.

- Расчет электрических цепей методом эквивалентных сопротивлений (метод «свертывания» цепи).

- Метод преобразования треугольника и звезды сопротивлений.

- Метод узловых и контурных уравнений.

- Метод наложения токов.

- Метод эквивалентного генератора.

- Метод контурных токов.

- Метод узловых напряжений.

- Эквивалентные схемы  простейших нелинейных цепей.

- Графический расчет нелинейных электрических цепей: последовательное соединение двух нелинейных элементов.

- Графический расчет нелинейных электрических цепей: параллельное соединение двух нелинейных элементов.

- Графический расчет нелинейных электрических цепей: смешанное соединение нелинейных элементов.

- Получение синусоидальной ЭДС.

- Уравнения и графики синусоидальных величин.

- Векторные диаграммы.

- Действующая и средняя величины переменного тока.

- Цепь с активным сопротивлением.

- Цепь с индуктивностью.

- Цепь с емкостью.

- Цепь с реальной катушкой индуктивности.

- Цепь с реальным конденсатором.

- Последовательное соединение катушки и конденсатора.

- Расчет неразветвленных цепей переменного тока.

- Параллельное соединение катушки и конденсатора.

- Расчет цепей с параллельным соединением ветвей.

- Выражение характеристик электрических цепей комплексными числами: напряжения и токи, сопротивления, проводимости, мощности.

- Основные уравнения электрических цепей в комплексной форме: законы Кирхгофа, преобразование схем, метод узлового напряжения, метод эквивалентного генератора.

- Взаимоиндуктивное сопротивление.

- Расчет электрических цепей с взаимной индуктивностью: последовательное соединение.

- Расчет электрических цепей с взаимной индуктивностью: параллельное соединение.

- Расчет электрических цепей с взаимной индуктивностью: разветвленная цепь.

- Колебательный контур: ток и напряжение в колебательном контуре; характеристики колебательного контура.

- Резонанс напряжений и резонанс токов: условия возникновения резонанса; резонансные кривые; добротность контура.

- Компенсация реактивной мощности в электрических сетях с помощью конденсаторов.

- Общие сведения о трехфазных системах.

- Соединение звездой при симметричной нагрузке: фазные и линейные напряжения и токи.

- Соединение треугольником при симметричной нагрузке: фазные и линейные напряжения и токи.

- Расчет симметричных трехфазных цепей.

- Трехфазные несимметричные цепи.

- Несинусоидальные напряжения, токи и их выражения.

- Симметричные несинусоидальные функции.

- Действующая величина несинусоидального тока и мощность цепи.

- Расчет электрических цепей с несинусоидальными ЭДС и токами.

- Общие сведения о переходных процессах.

- Включение катушки индуктивности на постоянное напряжение.

- Отключение катушки индуктивности от источника постоянного напряжения.

- Изменение сопротивления в цепи с индуктивностью.

- Зарядка конденсатора.

- Разрядка конденсатора на сопротивление.

- Переходные процессы при синусоидальном воздействии.

- Операторный метод расчета переходных процессов.