ВОПРОСЫ И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

по учебной дисциплине «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ», ч.1

для специальностей

1-43 01 01  Электрические станции;

1-43 01 02  Электроэнергетические системы и сети;

1-43 01 03  Электроснабжение (по отраслям);

- Электрическая цепь и ее схема.

- Идеализированные пассивные и активные элементы ЭЦ.

- Классификация электрических цепей.

- Законы Ома и Кирхгофа для ЭЦ постоянного тока.

- Баланс мощности для цепей постоянного тока

- Условие получения максимальной мощности в нагрузке для ЭЦ постоянного тока.

- Расчет ЭЦ постоянного тока метом эквивалентных преобразований.

- Преобразование источников электрической энергии.

- Преобразование ЭЦ с последовательным, параллельным и смешанным соединением сопротивлений.

- Преобразование звезды сопротивлений в треугольник и наоборот.

- Сущность метода уравнений Кирхгофа. Порядок расчета ЭЦ.

- Сущность метода контурных токов. Порядок расчета.

- Расчет сложной электрической цепи методом узловых потенциалов.

- Теорема об эквивалентном генераторе. Расчет тока в одной ветви сложной схемы методом эквивалентного генератора.

- Теорема о наложении. Расчет сложной цепи методом наложения.

- Теоремы линейных электрических цепей: о компенсации, о взаимности, о линейных соотношениях.

- Переменный синусоидальный ток (напряжение) и его характеристики.

- Изображение синусоидальных токов временными векторами, комплексными величинами.

- Комплексные сопротивление и проводимость.

20.Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме.

- Действующее и среднее значения переменного тока и напряжения.

- Мгновенная, активная, реактивная и полная мощности переменного тока. Баланс мощностей.

- Теоретические основы комплексного метода расчета цепей переменного тока.

- Векторные диаграммы переменных напряжений и токов.

- Топографическая диаграмма потенциалов для цепи переменно тока.

- Переменный ток в идеальном резисторе R. Комплексное сопротивление идеального резистора.

- Переменный ток в идеальной катушке L. Комплексное сопротивление идеальной катушки.

- Переменный ток в идеальном конденсаторе С. Комплексное сопротивление идеального конденсатора

- Электрическая цепь с последовательным соединением элементов R, L и С на переменном токе.

30.Электрическая цепь с параллельным соединением элементов R, L и С на переменном токе.

- Разложение векторов напряжения и тока на активную и реактивную составляющие. Треугольники напряжений, токов, сопротивлений, проводимостей, мощностей для приемников переменного тока.

- Передача энергии от активного двухполюсника (источника) к пассивному двухполюснику (приемнику).

- Компенсация реактивной мощности приемника энергии.

- Индуктивно связанные электрические цепи. Полярность выводов индуктивно связанных катушек.

36.	Электрическая цепь с последовательным соединением индуктивно связанных катушек.

37.	Электрическая цепь с параллельным соединением индуктивно связанных катушек.

- Электрическая цепь со смешанным соединением индуктивно связанных катушек.

- Электрические цепи несинусоидального тока. Основные понятия. Частные случаи несинусоидальных кривых

- Действующие значения несинусоидальных токов и напряжений.

- Среднее значение мощности в электрических цепях несинусоидального тока.

- Явление резонанса в электрической цепи.

- Резонанс в последовательном резонансном контуре с источником напряжения.

- Резонанс в параллельном резонансном контуре с источником напряжения.

- Трехфазная система. Общие определения. Достоинства.

- Способы соединения обмоток трехфазного генератора. Линейные и фазные напряжения.

- Соединение приемников трехфазного тока звездой с нулевым проводом.

- Соединение приемников трехфазного тока звездой без нулевого провода.

- Соединение приемников трехфазного тока треугольником.

- Аварийные режимы трехфазных цепей.

51	Методы расчета сложных трехфазных цепей.

- Мощность трехфазной цепи и способы ее измерения.

- Вращающееся магнитное поле. Частота и скорость вращения.

- Четырехполюсник. Основные положения.

- Уравнения четырехполюсника.

- Схемы замещения четырехполюсника.

- Определение коэффициентов четырехполюсника.

- Способы соединения четырехполюсников.

- Основные определения и классификация электрических фильтров.

- Назначение и типы фильтров.

- Основы теории k-фильтров.

- K-фильтры НЧ и ВЧ, полосно-пропускающие и полосно-заграждающие k-фильтров.

- Основы теории m-фильтров.

- RC-фильтры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная  литература

- Бессонов, Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи : [учебник для технических вузов] / Л.А. Бессонов. – 10-е изд.. – Москва : Гардарики, 2002. – 638 с.: ил.

- Бессонов, Л.А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле : [Учебник для вузов] / Л.А. Бессонов. – 10-е изд.. – Москва : Гардарики, 2003. – 316 с. : ил.

- Демирчян, К.С. Теоретические основы электротехники: в 2 т. / Демирчян, К.С. ; Нейман, Л.Р., Коровкин, Н.В. ; . – Санкт-Петербург и др. : Питер . – (Учебник для вузов)

- Основы теории цепей / Г.В. Зевеке [и др.] – М.: Энергоатомиздат . 1989. – 528 с.

- Сборник задач по электротехнике и электронике. Учебное пособие для инженерно-технических специальностей вузов / Ю.В.Бладыко [и др.]; под ред. Ю.В.Бладыко. – Мн.: Выш.шк., 2013. – 478 с.

- Сборник задач и упражнений по теоретическим основам электротехники. Под ред. П.А. Ионкина. – М.: Энергоиздат. 1982. – 768 с.

Дополнительная  литература

- Прянишников, В.А. Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах : практическое пособие / В.А. Прянишников, Е.А. Петров и Ю.М. Осипов ; под общ.ред. В.А. Прянишникова . - Санкт-Петербург : Корона-Век, 2007. - 334 с. : ил. ; дискета. - (Для высших и средних учебных заведений)

- Матханов, П.Н. Основы анализа электрических цепей. Линейные цепи. – М.: Высшая  школа, 1990 - 400 с.

- Матханов, П.Н. Основы анализа электрических цепей. Нелинейные цепи. - М.: Высшая школа, 1977 - 272 с.

- Гольдин, О.Е. Задачник по теории электрических цепей. - М.: Высшая школа, 1969-312с.