### Вопросы к зачету по курсу

### "Теоретические основы электротехники"

Гр 10307116

- Законы Ома, Кирхгофа.

- Схемы замещения элементов электрических цепей (E, R, L, C….). Идеальные элементы схем замещения.

- Режимы работы электрических цепей. Баланс мощности. КПД.

- Расчет сложной электрической цепи методом законов Кирхгофа.

- Расчет сложной электрической цепи методом контурных токов.

- Расчет сложной электрической цепи методом узловых потенциалов.

- Расчет тока в одной ветви методом эквивалентного генератора.

- Расчет сложной цепи методом наложения.

- Нелинейные элементы электрических цепей и их характеристики. Способы задания характеристик нелинейных элементов. Нелинейные электрические цепи и их свойства.

- Переменный синусоидальный ток (напряжение). Основные определения (мгновенное значение, амплитуда, текущая и начальная фаза, разность фаз, циклическая и угловая частота, период).

- Активная, реактивная и полная мощности переменного тока. Баланс мощностей.

- Теоретические основы комплексного метода расчета цепей переменного тока.

- Переменный ток в идеальном резисторе R. Комплексное сопротивление идеального резистора.

- Переменный ток в идеальной катушке L. Комплексное сопротивление идеальной катушки.

- Переменный ток в идеальном конденсаторе C. Комплексное сопротивление идеального конденсатора.

- Электрическая цепь с последовательным соединением элементов R, L и C на переменном токе.

- Электрическая цепь с параллельным соединением элементов R, L и C на переменном токе.

- Компенсация реактивной мощности приемника энергии.

- Явление резонанса в электрической цепи. Резонанс напряжений.

- Резонанс токов.

- Трехфазная система напряжений. Получение. Свойство.

- Линейные и фазные напряжения.

- Соединение приемников трехфазного тока звездой с нулевым проводом.

- Соединение приемников трехфазного тока звездой без нулевого провода.

- Соединение приемников трехфазного тока треугольником.

- Расчет мощности трехфазной цепи при симметричной и несимметричной нагрузке.

- Причины возникновения несинусоидальных форм токов и напряжений в электрических цепях.

- Действующие значения несинусоидальных токов и напряжений. Мощность в цепи несинусоидального тока.

- Законы коммутации. Независимые начальные условия. Постоянная времени.

- Периодический и апериодический переходный процесс в электрических цепях