Вопросы

для подготовки к экзамену по дисциплине 
«Электротехника и электроника»

АТФ

- Электрические цепи постоянного тока: элементы цепей, схемы замещения, режимы работы, анализ цепей с помощью законов Ома и Кирхгофа.

- Расчет сложных цепей постоянного тока с помощью законов Кирхгофа.

- Расчет сложных цепей постоянного тока методом контурных токов

- Расчет сложных цепей постоянного тока методом наложения

- Мощность в цепях постоянного тока. Баланс мощности.

- Однофазные цепи синусоидального тока: элементы цепей, схемы замещения. Активное, реактивное и полное сопротивления. Треугольник сопротивлений. Законы Ома и Кирхгофа.

- Цепи синусоидального тока с резистивным, индуктивным и емкостным сопротивлением.

- Последовательная цепь R, L, C (векторная диаграмма, фазовые соотношения между током и напряжением, законы Ома и Кирхгофа).

- Параллельное соединение приемников синусоидального тока (законы Ома и Кирхгофа, векторная диаграмма).

- Условия возникновения и практическое значение резонанса напряжения в однофазных цепях синусоидального тока.

- Условия возникновения и практическое значение резонанса тока в однофазных цепях синусоидального тока. Коэффициент мощности.

- Мощность цепей синусоидального тока (активная, реактивная, полная). Треугольник мощностей. Коэффициент активной и реактивной мощности.

- Трехфазные цепи. Способы соединения фаз источников и приемников «звездой». Соотношения между линейными и фазными величинами при симметричных режимах.

- Трехфазные цепи. Способы соединения фаз источников и приемников «треугольником». Соотношения между линейными и фазными величинами при симметричных режимах.

- Несимметричный режим в трехпроводной и четырехпроводной трехфазной цепи при соединении фаз звездой. Назначение нейтрального провода.

- Мощность трехфазной цепи.

- Трансформаторы: устройство и принцип работы, уравнение трансформаторной ЭДС, коэффициент трансформации. Потери энергии и КПД

- Трехфазные асинхронные двигатели (АД). Устройство и принцип работы, уравнения электрического и магнитного состояния

- Пуск АД с короткозамкнутым и фазным ротором. Регулирование частоты вращения.

- Сравнительная оценка асинхронных и синхронных двигателей.

- Синхронные трехфазные генераторы: устройство, принцип работы, внешняя характеристика. Регулирование активной и реактивной мощности.

- Устройство и принцип действия двигателя постоянного тока. Вращающий момент и механическая характеристика.

- Двигатели постоянного тока. Способы возбуждения, пуск, свойство саморегулирования. Регулирование частоты вращения.

- Полупроводниковые диоды, стабилитроны

- Однофазный однополупериодный выпрямитель. Схема. Принцип действия. Основные соотношения

- Однофазный двухполупериодный (мостовой). Схема. Принцип действия. Основные соотношения

- Трехфазный мостовой выпрямитель. Схема. Принцип действия. Основные соотношения

- Управляемый выпрямитель. Схема. Принцип действия. Основные соотношения.

- Биполярные транзисторы. Устройство и усилительные свойства. Схемы включения транзистора

- Логический элемент НЕ. Его функция, таблица состояний и схема.

- Логический элемент И. Его функция, таблица состояний и схема.

- Логический элемент ИЛИ. Его функция, таблица состояний и схема.

Список литературы

- Электротехника и электроника. В 2 кн. Кн.1/ под ред. В.Г. Герасимова. – М.: Высш. шк., 1996. – 480 с.

- Борисов, Ю.М. Электротехника / Ю.М. Борисов, Д.Н. Липатов, Ю.Н. Зорин. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 552 с.

- Касаткин, А.С. Электротехника / А.С. Касаткин, М.В. Немцов. – М: Высш. шк., 2002. – 542 с.

- Сборник задач по электротехнике и основам электроники / под ред. В.Г. Герасимова. – М.:Высш. шк., 1987. – 288 с.

- Сборник задач с контрольными тестами по курсу “Электротехника и электроника” для студентов неэлектротехнических специальностей. Бладыко Ю.В. [и др.] Часть V1. Электроника - Минск: ротапринт БНТУ, 2013.- 88 с.

- Сайт по электротехнике для студентов www.electro.bntu.by .

- Полный портал по электронике для студентов www.elektronik.bntu.by

Примечание: Рекомендуется в течение семестра самостоятельно конспектировать ответы на вопросы.

Предварительное задание к лабораторным работам

Выполнить расчет предварительного задания к лабораторным работам -3.1; 3.2; 3.6 и подготовить предварительные отчеты к лабораторным работам. Варианты заданий у старосты группы.

Повторить из курса высшей математики тему «Комплексные числа и операции с ними» и научиться  считать комплексные числа на калькуляторе (воспользоваться примером на сайте кафедры «Электротехника и электроника» БНТУ (электронный адрес: electro.bntu.by)

На занятиях иметь при себе инженерный калькулятор, транспортир, карандаш, ластик, линейку.

По всем возникающим вопросам можно обращаться к ст. пр. Шауро Ольга Сергеевна (расписание занятий около ауд.302 и ауд.205корп.2 БНТУ) или по раб.тел. 2-92-71-93.