ВОПРОСЫ

к экзамену по предмету «Электротехника и ПЭ»

для студентов гр. 30605221

Электротехника

- Электрическая энергия. Ее особенности и области применения. Схема замещения электрической цепи. Основные определения и законы

- Линия электропередачи постоянного тока. Режимы ее работы. Условие передачи источником максимальной мощности во внешнюю цепь

- Электрические цепи постоянного тока: элементы цепей, схемы замещения, режимы работы, анализ цепей с помощью законов Ома и Кирхгофа.

- Расчет сложных цепей постоянного тока с помощью законов Кирхгофа.

- Расчет сложных цепей постоянного тока методом наложения.

- Расчет сложных цепей постоянного тока методом двух узлов

- Однофазные цепи синусоидального тока: элементы цепей, схемы замещения.  Активное, реактивное и полное сопротивления. Треугольник сопротивлений. Законы Ома и Кирхгофа.

- Последовательная цепь R, L, C ( векторная диаграмма, фазовые соотношения между током и напряжением, законы Ома и Кирхгофа).

- Параллельное соединение приемников синусоидального тока (законы Ома и Кирхгофа, векторная диаграмма).

- Условия возникновения и практическое значение резонанса напряжения в однофазных цепях синусоидального тока.

- Условия возникновения и практическое значение резонанса тока в однофазных цепях синусоидального тока.

- Мощность цепей синусоидального тока (активная, реактивная, полная). Треугольник мощностей. Коэффициент активной и реактивной мощности.

- Электрические цепи трехфазного тока. Трехфазная симметричная система ЭДС. Способы ее изображения. Трехфазная нагрузка.

- Трехфазные цепи. Способы соединения фаз источников и приемников «звездой». Соотношения между линейными и фазными величинами при симметричных режимах.

- Несимметричный режим в трехпроводной и четырехпроводной трехфазных цепях при соединении фаз звездой. Назначение нейтрального провода.

- Соединение приемников трехфазного тока по схеме треугольника.

- Мощность трехфазной цепи. Способы измерения.

- Измерение активной мощности в четырехпроводной трехфазной цепи. Измерение активной мощности при симметричной нагрузке.

- Измерение активной мощности в трехпроводной трехфазной цепи двумя ваттметрами.

- Измерение реактивной мощности в трехпроводной трехфазной цепи (одним ваттметром и двумя ваттметрами).

- Трансформаторы: устройство и принцип работы, уравнение трансформаторной ЭДС, коэффициент трансформации. Потери энергии и КПД.

- Устройство, принцип действия и область применения автотрансформаторов.

- Трехфазные асинхронные двигатели (АД). Устройство и принцип работы, уравнения электрического и магнитного состояния. Магнитное поле машин.

- Электромагнитный момент АД. Механические характеристики. Пуск АД с короткозамкнутым и фазным ротором. Регулирование частоты вращения.

- Устройство трехфазной синхронной  машины. Принцип работы трехфазного синхронного генератора. Уравнение электрического состояния, схема замещения и векторная диаграмма.

- Синхронный двигатель (СД). Пуск СД.  Механические и рабочие характеристики. Регулирование коэффициента мощности. Синхронный компенсатор

- Устройство и принцип действия двигателя постоянного тока. Вращающий момент и механическая характеристика. Способы возбуждения, пуск, свойство саморегулирования. Регулирование частоты вращения.

Промышленная электроника

- Электропроводность полупроводников. Беспримесные и примесные полупроводники.

- Образование электронно-дырочного перехода.

- Физические процессы в р-п переходе. ВАХ. Электрический и тепловой пробой перехода.

- Полупроводниковые  диоды (выпрямительный диод, стабилитрон, фотодиод, светодиод). Устройство, принцип действия, ВАХ, основные параметры.

- Тиристоры. Определение. Устройство. Основные параметры тиристоров.

- Биполярные транзисторы. Устройство и усилительные свойства. Схемы включения транзистора. Режимы работы.

- Схема включения биполярного транзистора с ОЭ. Входные и выходные характеристики,  h-параметры.

- Полевые транзисторы с p-n-переходом, с изолированным затвором (МДП-транзисторы); их вольтамперные характеристики и параметры. Условные обозначения.

- Однофазный однополупериодный выпрямитель. Схема. Принцип действия. Основные соотношения.

- Однофазный двухполупериодный (мостовой) выпрямитель. Схема. Принцип действия. Основные соотношения.

- Трехфазный мостовой выпрямитель. Схема. Принцип действия. Основные соотношения.

- Управляемый выпрямитель. Схема. Принцип действия. Основные соотношения.

- Сглаживающие фильтры, назначение, типы, расчет фильтра.

- Усилители. Общие сведения. Принцип построения усилительных каскадов. Режим покоя.

- Усилительный каскад с ОЭ. Схема. Принцип действия. Основные характеристики.

- Операционные усилители. Амплитудная характеристика. Структурная схема, обозначение, общие свойства.

- Основные схемы на основе ОУ (инвертирующий и неинвертирующий ОУ, сумматор, вычитатель, интегратор, дифференциатор).

- Генератор гармонических колебаний с мостом Вина. Мультивибратор.

- Компаратор. Триггер  Шмитта.

- Основы алгебры логики. Аксиомы, законы, тождества, теоремы алгебры логики.

- Логические функции.  Логические элементы.

- Комбинационные логические устройства. Сумматор, дешифратор, шифратор.

- Триггеры. Общая характеристика, классификация. Принцип работы RS, D, JK и T- триггеров.

- Счетчики на JK триггерах. Последовательные и параллельные. Принцип построения и работы. Временные диаграммы.

- Счетчики на D триггерах. Последовательные. С произвольным коэффициентом деления.

- Параллельные и последовательные регистры. Принцип построения. Назначение и применение.