Министерство образования Республики Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра электротехники и электроники

Группа 31403117

Лабораторная работа 1.7

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ

Исполнитель

Руководитель         Германович Е.И.

Минск 2020

Лабораторная работа 1.7

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ

Цель работы: исследование режимов работы четырех– и  трехпроводных трехфазных цепей при соединении приемников звездой и треугольником.

N

В

U*

А

В

А

IС

IВ

Ica

Iа

Ib

Ic

IN

IС

IВ

IА

С

С

b

с

а

Zа

Zb

Zс

с

а

Zаb

Zса

Zbс

IА

Iаb

Ibс

b

а)

б)

Рис. 1.

n

Таблица 7.1

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Ом | 100 | 100 | -j100 | 200 | 100 | -j100 | -j100 | 67 |
| , Ом | 100 | -j100 | 100 | 100 | -j100 | 200 | 100 | -j100 |
| , Ом | -j100 | 100 | 100 | -j100 | 200 | 100 | 67 | 100 |

Таблица 7.2

|  | Схема цепи | Режим цепи | Uab, В | Ubc, В | Uca, В | Ua, В | Ub, В | Uc, В | UnN, В | Ia , А | Ib, А | Ic, А | IN, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вычислено |  | (табл.7.1) | 220 | 220 | 220 | 127 | 127 | 127 | 0 |  |  |  |  |
| Измерено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерено |  | (табл.7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.3

|  | Uab , В | Ubc , В | Uca , В | Iab , В | Ibc , В | Ica , А | IA , А | IB , А | IC , А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вычислено | 220 | 220 | 220 |  |  |  |  |  |  |
| Измерено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |